## Inicio
EJEMPLO — Plantilla de levantamiento de datos del datacenter
Ejemplo ficticio rellenado tomando como referencia el layout y la configuración de demostración de cpz-sim-datacenter-ui. No representa un cliente real.
Uso del archivo | Las celdas azules contienen respuestas ficticias para mostrar el nivel de detalle esperado. Los códigos C01–C08, R01–R12, S01–S12 y HA01–HA05 reproducen el layout demo; las características de cliente, equipos, telemetría y refrigeración son supuestos didácticos.
1. Identificación | Complete General con nombre del datacenter, responsable y alcance.
2. Espacios y layout | Registre una fila por sala, columna, hot aisle y rack. Los códigos deben ser estables y únicos en su ámbito.
3. Inventario TI | Registre primero los modelos en Modelos y después cada servidor instalado en Servidores.
4. Refrigeración | Defina zonas HVAC y luego unidades SUPPLY/EXHAUST con su influencia sobre zonas.
5. Telemetría | Registre cada señal que el sistema de telemetría puede entregar y el nivel de agregación. No ingrese credenciales, tokens ni datos sensibles.
Modos de entrada | UTILIZATION_DRIVEN: utilización observada; potencia y temperatura se derivan. POWER_DRIVEN: potencia observada por servidor o rack; utilización se infiere y temperatura se deriva. TEMPERATURE_DRIVEN: temperatura observada por rack o hot aisle; potencia y utilización se infieren.
Granularidades vigentes | POWER_DRIVEN admite SERVER o RACK. TEMPERATURE_DRIVEN admite RACK o AISLE (hot aisle). No existe actualmente entrada TEMPERATURE_DRIVEN por servidor o sala.
Alcance | La hoja refleja la estructura JSON vigente. Los datos de ejemplo no se deben tratar como inventario real ni como especificación validada. La conversión automática Excel→JSON no forma parte de esta plantilla.
Convenciones
Celdas amarillas | Entrada del cliente.
Listas desplegables | Seleccione un valor controlado cuando aparezca.
Identificadores | Mantenga exactamente los mismos códigos entre hojas (por ejemplo, columna + rackCode + slot).
Temperatura observada | En modo AISLE, indique temperatura del pasillo caliente, no del pasillo frío.

## General
Datos generales del datacenter
Una fila por proyecto. Use valores técnicos exactos en los campos con lista.
Campo | Valor | Unidad / formato | Obligatorio | Notas
Nombre del datacenter | Centro de Datos Demo Madrid | Texto | Sí
Código del datacenter | DC-MAD-01 | Texto | Recomendado | Identificador estable
Empresa / entidad | Iberia Compute Services (ficticia) | Texto | No
País | España | Texto | No
Ciudad / ubicación | Madrid — ubicación ficticia | Texto | No
Contacto técnico | Equipo de Infraestructura | Nombre / equipo | No
Correo de contacto | infraestructura@example.invalid | Correo | No
Zona horaria | Europe/Madrid | IANA, por ejemplo Europe/Madrid | Recomendado
Número de salas incluidas | 1 | unidades | Recomendado
Número de columnas incluidas | 8 | unidades | Recomendado
Número de racks incluidos | 96 | unidades | Recomendado
Alcance del piloto | Piloto de sala completa para validar inventario, telemetría y modelo térmico. | Texto | No | Salas, filas o equipos incluidos
dataInputMode | UTILIZATION_DRIVEN | UTILIZATION_DRIVEN / POWER_DRIVEN / TEMPERATURE_DRIVEN | Sí | Variable autoritativa del modelo
powerInputGranularity | SERVER | SERVER / RACK | Condicional | Solo se usa con POWER_DRIVEN; default SERVER
temperatureInputGranularity | AISLE | RACK / AISLE | Condicional | Solo se usa con TEMPERATURE_DRIVEN; AISLE significa hot aisle
Temperatura ambiente de referencia | 24 | °C | Recomendado | Configuración térmica global
Capacidad térmica global |  | J/°C | No | Si no se especifica, el backend usa su valor por defecto
Disipación térmica global |  | W/°C | No | Si no se especifica, el backend usa su valor por defecto
Umbral de alerta por utilización | 9000% | % | No | 0–100%; configuración health
Umbral de recuperación por utilización | 8500% | % | No | 0–100%; debe ser inferior al umbral de alerta
Umbral de alerta por temperatura | 80 | °C | No | Configuración health
Umbral de recuperación por temperatura | 75 | °C | No | Debe ser inferior al umbral de alerta
Descripción / particularidades | Datos de contacto y entidad inventados. Layout físico basado en el layout completo de demostración 8×12×12. En producción confirmar límites térmicos y unidades. | Texto | No

## Salas
Salas
Una fila por sala; layout.room del backend admite código y nombre.
roomCode | roomName | País / ubicación | Área (m²) | Altura (m) | Temperatura ambiente objetivo (°C) | Sistema de refrigeración / notas
ROOM-01 | Sala principal demo | España, Madrid (ficticio) | 420 | 3.6 | 24 | Refrigeración por unidades SUPPLY/EXHAUST; valores térmicos de referencia basados en la demo. Área y altura supuestas.

## Columnas
Columnas y hot aisles
Una fila por columna física. Repita hotAisleCode cuando varias columnas compartan el mismo pasillo caliente.
roomCode | columnCode | orden / posición | hotAisleCode | orientación | Notas
ROOM-01 | C01 | 1 | HA01 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C02 | 2 | HA02 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C03 | 3 | HA02 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C04 | 4 | HA03 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C05 | 5 | HA03 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C06 | 6 | HA04 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C07 | 7 | HA04 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.
ROOM-01 | C08 | 8 | HA05 | Frente de rack hacia pasillo caliente | Asignación de hot aisle idéntica al hot-aisle-mapping.json de la demo; orientación física debe confirmarse en levantamiento.

## Racks
Racks físicos
Una fila por rack instalado, incluso si está vacío. Defina slotCount o enumere slotCodes, no ambos. rackCode puede repetirse en columnas diferentes.
roomCode | column | rackCode | rowCode | slotCount | slotCodes (separados por coma) | fabricante | modelo de rack | altura (U) | Notas
ROOM-01 | C01 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C01 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C02 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C03 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C04 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C05 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C06 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C07 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R01 | R01 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R02 | R02 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R03 | R03 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R04 | R04 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R05 | R05 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R06 | R06 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R07 | R07 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R08 | R08 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R09 | R09 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R10 | R10 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R11 | R11 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.
ROOM-01 | C08 | R12 | R12 | 12 |  | Genérico (supuesto) | Rack estándar 42U (supuesto) | 42 | Código/columna/fila y 12 slots siguen layout demo. Slots disponibles S01–S12; alturas físicas aquí son ficticias.

## Modelos
Modelos de servidor
Una fila por modelo único. Potencias en W. Parámetros térmicos específicos solo si se conocen ambos.
modelCode | fabricante | modelo | potencia idle (W) | potencia máxima (W) | capacidad térmica (J/°C) | disipación térmica (W/°C) | Notas
SRV-GP-01 | Fabricante ficticio | Compute GP 1U | 180 | 650 |  |  | Modelo representativo GENERAL_PURPOSE; potencias ficticias para ejemplo.
SRV-AI-01 | Fabricante ficticio | Accelerator AI 2U | 450 | 1400 |  |  | Modelo representativo AI/GPU; potencias ficticias.
SRV-DB-01 | Fabricante ficticio | Database 2U | 250 | 900 |  |  | Modelo representativo DATABASE; potencias ficticias.
SRV-ST-01 | Fabricante ficticio | Storage 2U | 220 | 800 |  |  | Modelo representativo STORAGE; potencias ficticias.

## Servidores
Servidores instalados
Una fila por servidor. La ubicación exacta es column + rackCode + slot. No registre slots vacíos como servidores.
assetId / nombre | roomCode | column | rackCode | slot | modelCode | estado inicial | rol principal | workloadFactor | Notas
SRV-001 | ROOM-01 | C01 | R01 | S01 | SRV-GP-01 | OK | GENERAL_PURPOSE | 0.45 | Registro ficticio de ejemplo; inventario restante pendiente de confirmar.
SRV-002 | ROOM-01 | C01 | R01 | S02 | SRV-DB-01 | OK | DATABASE | 0.7 | Registro ficticio.
SRV-003 | ROOM-01 | C02 | R03 | S01 | SRV-AI-01 | OK | AI | 0.82 | Registro ficticio de servidor acelerado.
SRV-004 | ROOM-01 | C04 | R06 | S05 | SRV-ST-01 | OK | STORAGE | 0.55 | Registro ficticio.
SRV-005 | ROOM-01 | C08 | R12 | S12 | SRV-GP-01 | OFFLINE | GENERAL_PURPOSE | 0 | Ejemplo de equipo fuera de servicio; workloadFactor mostrado como 0.

## Zonas HVAC
Zonas de refrigeración
Una fila por zona lógica. Registre columnas y rackCodes separados por coma; la pertenencia se resuelve por ambos conjuntos.
zoneCode | roomCode | columns (separadas por coma) | rackCodes (separados por coma) | descripción / notas
ZONE-C01-TOP | ROOM-01 | C01 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C01-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C01 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C01-CENTER | ROOM-01 | C01 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C01-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C01 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C01-BOTTOM | ROOM-01 | C01 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C02-TOP | ROOM-01 | C02 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C02-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C02 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C02-CENTER | ROOM-01 | C02 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C02-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C02 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C02-BOTTOM | ROOM-01 | C02 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C03-TOP | ROOM-01 | C03 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C03-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C03 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C03-CENTER | ROOM-01 | C03 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C03-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C03 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C03-BOTTOM | ROOM-01 | C03 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C04-TOP | ROOM-01 | C04 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C04-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C04 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C04-CENTER | ROOM-01 | C04 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C04-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C04 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C04-BOTTOM | ROOM-01 | C04 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C05-TOP | ROOM-01 | C05 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C05-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C05 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C05-CENTER | ROOM-01 | C05 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C05-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C05 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C05-BOTTOM | ROOM-01 | C05 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C06-TOP | ROOM-01 | C06 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C06-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C06 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C06-CENTER | ROOM-01 | C06 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C06-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C06 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C06-BOTTOM | ROOM-01 | C06 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C07-TOP | ROOM-01 | C07 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C07-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C07 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C07-CENTER | ROOM-01 | C07 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C07-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C07 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C07-BOTTOM | ROOM-01 | C07 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C08-TOP | ROOM-01 | C08 | R01,R02,R03 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C08-UPPER-MIDDLE | ROOM-01 | C08 | R04,R05 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C08-CENTER | ROOM-01 | C08 | R06,R07 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C08-LOWER-MIDDLE | ROOM-01 | C08 | R08,R09 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.
ZONE-C08-BOTTOM | ROOM-01 | C08 | R10,R11,R12 | Esquema de zonas verticales de la demo; pertenencia / pesos de unidades ilustrativos.

## Unidades HVAC
Unidades de refrigeración
Una fila por unidad. SUPPLY aporta aire frío; EXHAUST extrae aire caliente. Influencias por zona con peso 0–1.
unitType | unitCode | roomCode | caudal nominal (m³/s) | potencia eléctrica (W) | capacidad de refrigeración (W) | temperatura de suministro (°C) | initiallyEnabled | zoneCode | peso de influencia (0–1) | Notas
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C01-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C01-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C01-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C01-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C01-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C02-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C02-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C02-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C02-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C01-C02 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C02-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C03-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C03-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C03-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C03-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C03-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C04-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C04-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C04-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C04-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C03-C04 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C04-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C05-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C05-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C05-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C05-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C05-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C06-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C06-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C06-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C06-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C05-C06 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C06-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C07-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C07-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C07-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C07-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C07-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C08-TOP | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C08-UPPER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C08-CENTER | 0.25 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C08-LOWER-MIDDLE | 0.075 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
SUPPLY | SUPPLY-C07-C08 | ROOM-01 | 8 | 33333.33 | 100000 | 18 | No | ZONE-C08-BOTTOM | 0.05 | Caudal, potencia, capacidad, supply air y estado coinciden con parámetros demo; peso ilustrativo representativo, validar según distribución real.
EXHAUST | EXHAUST-C01 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C01-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C01 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C01-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C01 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C01-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C01 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C01-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C01 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C01-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C02-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C02-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C02-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C02-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C02-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C03-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C03-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C03-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C03-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C02-C03 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C03-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C04-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C04-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C04-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C04-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C04-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C05-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C05-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C05-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C05-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C04-C05 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C05-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C06-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C06-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C06-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C06-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C06-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C07-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C07-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C07-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C07-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C06-C07 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C07-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C08 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C08-TOP | 0.5 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C08 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C08-UPPER-MIDDLE | 0.25 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C08 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C08-CENTER | 0.15 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C08 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C08-LOWER-MIDDLE | 0.07 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.
EXHAUST | EXHAUST-C08 | ROOM-01 | 8 | 5000 |  |  | No | ZONE-C08-BOTTOM | 0.03 | Caudal, potencia y initiallyEnabled coinciden con demo; capacidad/temperatura no aplican aquí. Pesos simplificados; confirmar contra plano HVAC.

## Telemetría
Señales de telemetría disponibles
Una fila por métrica y nivel de agregación. Describa el identificador de origen y cómo se relaciona con los códigos del inventario.
variable | modo compatible | granularidad | identificador / clave origen | unidad origen | frecuencia de actualización | protocolo / sistema origen | histórico disponible | cobertura / % equipos | Notas
CPU utilization | UTILIZATION_DRIVEN | SERVER | <device-id>.cpu.utilization | % | 60 s | Modbus TCP / gateway DCIM (propuesto) | 30 días | 95% | Ejemplo ficticio. Mapear device-id a assetId; definir promedio/instantánea y tratamiento de huecos.
IT active power | POWER_DRIVEN | SERVER | <device-id>.active-power | W | 60 s | SNMPv3 / DCIM (propuesto) | 90 días | 90% | Señal candidata; para RACK agregar IT power por rack según inventario/telemetría.
Rack inlet temperature | TEMPERATURE_DRIVEN | RACK | <rack-id>.inlet-temp | °C | 60 s | Sensor / DCIM (propuesto) | 90 días | 80% | Una lectura representativa por rack; aclarar ubicación y número de sondas.
Hot aisle temperature | TEMPERATURE_DRIVEN | AISLE | <aisle-id>.temperature | °C | 60 s | Sensor / DCIM (propuesto) | 90 días | 100% | Usar temperatura de hot aisle y mapear aisle-id a HA01–HA05; ubicación y cobertura ficticias.
Room ambient temperature | — | ROOM | ROOM-01.ambient-temp | °C | 60 s | BMS (propuesto) | 90 días | 100% | Complementaria; el modo vigente no admite TEMPERATURE_DRIVEN por sala.
Cooling unit state | — | UNIT | <unit-id>.run-state | boolean | 10 s | BMS / Modbus TCP (propuesto) | 30 días | 100% | Estado on/off; la UI y modelo actual representan unidades habilitadas/deshabilitadas, no modulación continua.

## Listas
Valores admitidos
Referencia de términos usados en listas y configuración. Mantenga estos valores exactos al completar el archivo.
dataInputMode | powerInputGranularity | temperatureInputGranularity | HardwareStatus | ServerRole | Cooling unit type | Telemetría: granularidad
UTILIZATION_DRIVEN | SERVER | RACK | OK | GENERAL_PURPOSE | SUPPLY | SERVER
POWER_DRIVEN | RACK | AISLE | ALERT | AI | EXHAUST | RACK
TEMPERATURE_DRIVEN |  |  | OFFLINE | STORAGE |  | AISLE
|  |  |  | DATABASE |  | ROOM
|  |  |  | EDGE |  | UNIT
GPU
MANAGEMENT